Lista zmian 25.01.2020 r.

W dniu 25.01.2020 r. Zamawiający zmienił treść zapytania w następujących pozycjach wymienionych poniżej:

- Zapytanie ofertowe

Było:

- Termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 28 stycznia 2020 r.

Jest:

- Termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 3 lutego 2020 r.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Było:

|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A, b) dla 1500nm i 3A: <0,001A. |
| --- | --- | --- |

Jest:

|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A, b) dla 1500nm i 3A: <0,002A. |
| --- | --- | --- |

Dodatkowo dodano:

|  | Depolaryzator oraz polaryzatory | Sterowane z poziomu oprogramowania spektrometru |
| --- | --- | --- |

- Formularz Oferty.

Było:

|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A, b) dla 1500nm i 3A: <0,001A. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Jest:

|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A, b) dla 1500nm i 3A: <0,002A. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dodatkowo dodano:

|  | Depolaryzator oraz polaryzatory | Sterowane z poziomu oprogramowania spektrometru |  |
| --- | --- | --- | --- |