Załącznik nr 2  
[miejscowość], dn. ………..[•] roku

| Wykonawca:  [Nazwa / adres / sąd rejestrowy /  nr KRS /  NIP /  REGON /  osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon] |
| --- |

* Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

**FORMULARZ OFERTOWY   
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 28 LIPCA 2021 r. Nr PMR-5\_21**

Ja, niżej podpisany ……………………[•], działając jako …………………… [•] (dalej jako: „**Wykonawca**”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28 lipca 2021 r. numer PMR-5\_21 (dalej jako: „**Zapytanie Ofertowe**”), niniejszym składam ofertę na chłodziarki termoelektryczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (dalej jako: „**Zamówienie**”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „**Zamawiający**”) projektu pod nazwą „Opracowanie wysokotemperaturowych detektorów podczerwieni wykorzystujących wzmocnienie plazmonowe (akronim PEMIR)” wybranego w ramach 4. Konkursu Programu Współpraca Polska – Turcja współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

1. **Oferowana cena przedmiotu Zamówienia**
   1. Cena netto: [•]…………………… (słownie: ……………………..[•]).
   2. Cena brutto: [•] …………………… (słownie:………………….. [•]).
   3. Wartość podatku VAT: …………………… [•] (słownie: ……………………….[•]).

Opis oferty stanowi załącznik do oferty.

1. **Tabela zgodności (należy wypełnić w wolnych polach):**

| Nazwa produktu | Parametr | Specyfikacja | Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chłodziarka termoelektryczna 1TE** | Materiał ceramiki | AlN |  |
| Metalizacja | Obie strony |  |
| Długość dolnego stopnia [mm] | ≤ 3,2 |  |
| Szerokość dolnego stopnia [mm] | ≤ 2,2 |  |
| Długość górnego stopnia [mm] | 1,8 - 3,2 |  |
| Szerokość górnego stopnia [mm] | 1,4 - 2,2 |  |
| Wysokość [mm] | ≤ 2 |  |
| Maksymalna różnica temperatur ΔTmax [℃] | ≥ 72 |  |
| Maksymalna moc pompowania ciepła Qmax [W] | ≥ 0.22 |  |
| Moc elektryczna (iloczyn Umax i Imax) [W] | ≤ 1 |  |
| Rezystancja AC (ACR) [Ω] | ≥ 0.14 |  |

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

1. **Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy**
   1. …………………… [•], telefon [•]……………………, e-mail [•].
2. **Oświadczenia Wykonawcy**
   1. **Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia zawartymi w punkcie 13 Zapytania Ofertowego, i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.**
   2. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie i miejscu wynikającym z zapytania ofertowego.
   3. Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
   4. Wykonawca oświadcza, że:
      1. oferowany produkt jest zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia w każdym w wymienionych tam parametrów,
      2. dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
   5. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

**Za Wykonawcę**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[•]

Załączniki:

1. Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / dokument rejestrowy lub inny urzędowy dokument wskazującym organy zarządu - właściwy dla Wykonawcy zgodnie z wymogami zapytania ofertowego;
2. Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika);
3. Opis oferty.