Załącznik nr 2

[miejscowość], dn. [•] roku

|  |
| --- |
| Wykonawca:[Nazwa / adres / sąd rejestrowy / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon] |

* Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

FORMULARZ OFERTOWY
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 29 kwietnia 2021 r.
NUMER SDM-WG/23

Ja, niżej podpisany………………………….. [•], działając jako ………………………….. [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29 kwietnia 2021 r. nr SDM-WG/23 (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na dostawę 26 wiązek wodoru (H2) o klasie czystości 99,999 % (5N) (dalej jako: „Zamówienie”) w celu realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) projektu pod nazwą „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza/2019, nr wniosku o dofinansowanie: MAZOWSZE/0090/19, umowa o dofinansowanie z dnia 3 grudnia 2019 r. nr MAZOWSZE/0090/19-00 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

1. **Oferowana całkowita cena przedmiotu Zamówienia**
	1. Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
	2. Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]
	3. Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

**Tabela zgodności (wypełnij tak/nie):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa towaru** |  | **Parametr**  | **Specyfikacja** | **Tak/Nie** |
| **Wodór 5N** | Jakość | Czystość | 99,999% |  |
| Składniki uboczne | O2 ≤ 2 ppm obj.H2O ≤ 5 ppm obj.N2+Ar+O2 ≤ 95 ppm obj.CO+CO2+CH4 ≤ 1 ppm obj. |  |
| Forma dostawy | Wiązki | 1 wiązka to 12 butli x 50 l |  |
| Ciśnienie napełniania | 200 bar ± 10 % |  |
| Ilość gazu w wiązce (15° C, 1 bar) m3  | 106,8 m3 |  |
| Oznaczenie butli | Kolor: | szary z czerwonym kielichem wg normy PN-EN 1089-3:1999 |  |
| Zawór butli | Zawór  | W21,8 x 1/14LH wg normy DIN477-1, PN-M 69228:1994 |  |
| Dane fizyczne | Gęstość (15° C, 1 bar) | 0,0841 kg/m3 |  |
| Stosunek gęstości gazu do gęstości powietrza (15°C, 1 bar) | 0,0696 |  |
| Punkt krytyczny | -239,9°C / 12,97 bar |  |
| Temperatura wrzenia Ts przy 1,013 bar | -253,0°C |  |
| Temperatura płomienia (w powietrzu przy 20°C, 1,013 bar) | 1430°C |  |

1. **Termin związania ofertą**
	1. Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.
2. **Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy**
	1. [•], telefon [•], e-mail [•].
3. **Oświadczenia Wykonawcy**
	1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.
	2. Niezależnie od warunków wskazanych powyżej, wykonawca:

-posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i ludzki do wykonania Zamówienia;

-znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia

-nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

* 1. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	2. Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
	3. Wykonawca oświadcza, że:
		1. oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia,
		2. dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,
	4. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

**Za Wykonawcę**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[•]

Załączniki:

1. odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym;
2. pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika)
3. opis oferowanego produktu;