Załącznik nr 2

[miejscowość], dn. [•] roku

Wykonawca: [Nazwa / adres / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon]

- Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 12 lutego 2021 r. Nr ZOZ-4_21

Ja, niżej podpisany………………………….. [•], działając jako ………………………….. [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 lutego 2021 r.(dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na dostawę, wraz z montażem i uruchomieniem, stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz post-growth       prędkości wzrostu tellurku kadmowo- rtęciowego warstw epitaksjalnych hodowanych w technologii MOCVD (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) w ramach projektu „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

- Oferowana cena i długość gwarancji dla przedmiotu Zamówienia

  - Okres gwarancji ……………….miesięcy.

  - Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]

  - Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]

  - Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

TABELA ZGODNOŚCI uzupełnić zgodnie z brakującym polem:

| Nazwa urządzenia: Stanowisko do optycznego pomiaru in- situ prędkości wzrostu tellurku kadmowo rtęciowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podzespół | Parametr/Funkcja | Tak/nie; Posiada, nie posiada; |
| Optyczny pomiar prędkości wzrostu CdTe | - Układ optyczny wyposażony w laser o promieniowaniu słabo absorbowanym przez CdTe, pozwalający na pomiar grubości warstwy w czasie wzrostu na podstawie analizy interferogramu wiązki odbitej od powierzchni wzrostu epitaksjalnego i od podłoża wzrostu (GaAs) - Oprogramowanie obliczające w czasie rzeczywistym grubości i prędkość wzrostu CdTe w zadanym przez operatora zakresie czasu osadzania - Dokładność pomiaru grubości CdTe nie mniejsza niż 1 % dla warstwy o grubości 1,5 µm |  |
| Optyczny pomiar prędkości wzrostu Hg1-xCdxTe | - Układ optyczny do pomiaru reflektancji warstwy epitaksjalnej podczas jej wzrostu - Oprogramowanie obliczające zawartość kadmu w warstwie Hg1-xCdxTe hodowanej metodą IMP, na podstawie zmian reflektancji warstwy epitaksjalnej podczas wzrostu - Dokładność wyznaczenia stężenia molowego kadmu w warstwie Hg1-xCdxTe nie mniejsza niż ± 0,005 |  |
| Oprogramowanie do analizy pomiarów optycznych | Optymalizacja oprogramowania do wymagań Zamawiającego, w tym min.: - Możliwość porównania pomiarów z różnych procesów epitaksjalnych (w tym in-situ oraz post growth) - Możliwość eksportu wyników pomiarów do plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych - Możliwość wyprowadzania powiadomień dla określonych przez użytkownika mierzonych wartości za pomocą łącza sieciowego - Zapewnienie komunikacji pomiędzy systemem do optycznego pomiaru prędkości wzrostu i komputera sterującego maszyną MOCVD |  |
| Inne | - Pomiar chropowatości powierzchni warstwy - Estymacja prędkości obrotów podłoża podczas procesu |  |
| Komputer | - Komputer z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem do obsługi urządzenia |  |
| Gwarancja i serwis | - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - - czas przystąpienia do naprawy nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, - Wykonawca zapewni dożywotni odpłatny serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zapasowych, - Wykonawca zapewni wsparcie telefoniczne i e-mailowe w przeciągu 8 godzin od zgłoszenia usterki, w dni robocze, - Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych (czas przystąpienia do naprawy) od momentu zgłoszenia usterki, - Wykonawca zapewni dożywotnie wsparcie techniczne obejmujące bezpłatne aktualizacje i możliwość rozbudowy urządzenia. |  |
| Inne istotne postanowienia | - W ramach instalacji urządzenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona oględzin i przeprowadzi niezbędne pomiary i testy mające na celu najlepsze w jego mocy dostosowanie urządzenia do potrzeb Zamawiającego oraz potwierdzenie parametrów opisanych w specyfikacji technicznej ( Dokładność pomiaru grubości CdTe, Dokładność wyznaczenia stężenia molowego kadmu w warstwie Hg1-xCdxTe). - Wykonawca zainstaluje urządzenie w siedzibie Vigo System i niezwłocznie przeprowadzi kalibrację podzespołów, z udziałem wyznaczonych pracowników Vigo System - Wykonawca zapewni zgodność towaru z deklaracją CE. - Urządzenie ma być nowe nie prezentowane na targach, pokazach i innych formach demonstracji - Wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim |  |

Opis produktu stanowi załącznik do oferty.

- Termin związania ofertą

  - Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

- Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy

  - [……………•], telefon [……………..•], e-mail […………….•].

- Oświadczenia Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, umową i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.

  - W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

  - Wykonawca oświadcza, że:

    - oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1, 2 i 5,

    - dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,

    - udzieli gwarancji i serwisu oraz pozostałe wymogi zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie nr 1  Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),

  - Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

Za Wykonawcę:

___________________________

Podpis [•]

Załączniki:

- Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nie starszy niż 3 miesiące od upływu terminu na składanie ofert;

- Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

- Opis oferowanego produktu;

- oświadczenie RODO – Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego