**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 1 część zamówienia.**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu wymienionego poniżej według nazwy i potrzebnej ilości.

1. Arsenowodór (AsH3) 27 kg

1. **Zakres przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Całkowita cena za produkt określony w punkcie 1 powinnien zawierać całkowity koszt wraz z opakowaniem oraz dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

1. **Kryteria**

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kryterium | Maksymalna ilość punktów | Metoda przyznawania punktów |
| Cena (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

* Pi – cena towarów wraz z dostawą – dla danej przedłożonej oferty
* Pmin – minimalna cena dostawy zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert
* S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając od „5” w górę).

1. **Termin wykonania zamówienia**

Do 4 miesięcy od daty zamówienia.

1. **Parametry**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa towaru | Parametr | Specyfikacja |
| Arsenowodór (AsH3) | Jakość: | 99.9999% |
| Wielkość butli | 50 l |
| Podłączenia zaworów | Din 1 Pneumatic |
| Zanieczyszczenia: Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Gallium (Ga), Germanium (Ge), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Silicon (Si), Sodium (Na), Tin (Sn), Zinc (Zn),  | < 10 ppbw |
| Zanieczyszczenia: Germane (GeH4), Silane (SiH4)  | < 10 ppbv |
| Zanieczyszczenia: Carbon Dioxide (CO2), Oxygen (O2) | < 25 ppbv |
| Zanieczyszczenia: Antimony (Sb),  | < 25 ppbw |
| Zanieczyszczenia: Carbon Monoxide (CO), Carbonyl Sulfide (COS), Hydrogen Sulfide (H2S), Nitrogen (N2),  | < 50 ppbv |
| Zanieczyszczenia: Iron (Fe),  | < 50 ppbw |
| Zanieczyszczenia : Ethane (C2H6), Methane (CH4), Water (H2O),  | < 100 ppbv |
| Zanieczyszczenia: Lithium (Li), Potassium (K), Selenium (Se) | < 1 ppbw |
| Zanieczyszczenia: Manganese (Mn) | < 5 ppbw |

1. Informacje dodatkowe.

Dostarczony towar mają być nowy, nieużywany. Ma być zapakowany w taki sposób, aby w czasie transportu jak i składowania nie uległ uszkodzeniu. Wykonawca w ramach przedstawionej ceny ponosi wszelkie koszty ubezpieczenia i transportu do siedziby Zamawiającego. Elementy towaru zostaną sprawdzone pod kątem zgodności.